## 屋面及相关设施改造
附件一： | 多层住宅屋面及相关设施改造科目明细表
项目名称： |  |  |  | 项目地址： |  |  |  | 建筑面积： | 自然幢数： | 单元数： | 层数： |  | 户数：
分类 | 部位 | 具体部位 | 修缮类目 | 编码 | 类型 | 计量单位 | 修缮科目及分项 |  |  | 工作量 | 单价 | 计价 |  |  | 备注
[7 empty] | 基础项 | 完善项 | 提升项 |  |  | 基础项 | 完善项 | 提升项
房屋本体 | 屋面 | 平屋面 | 保温层翻做 | 1-1-1-1 | A | ㎡ | 保温层翻做
|  |  | 隔热板翻做 | 1-1-1-2 | A | ㎡ | 隔热板翻做
|  |  | 防水层翻做 | 1-1-1-3 | A | ㎡ | 防水层翻做
|  |  | 天沟防水翻做 | 1-1-1-4 | A | ㎡ | 天沟防水翻做
|  |  | 屋面上人孔整修 | 1-1-1-5 | A | 个 | 屋面上人孔整修
|  |  | 内天井防坠钢筋网片新做或整修 | 1-1-1-6 | A | 个 | 内天井防坠钢筋网片新做或整修
|  | 坡改坡 | 沥青瓦屋面整修 | 1-1-2-1 | A | ㎡ | 屋面沥青瓦整修
|  |  |  | 1-1-2-2 | A | ㎡ | 原钢构件除锈刷漆
|  |  |  | 1-1-2-3 | A | m³ | 木檩条整修
|  |  |  | 1-1-2-4 | A | ㎡ | 屋面板整修
|  |  |  | 1-1-2-5 | A | ㎡ | 屋面防水整修
|  |  |  | 1-1-2-6 | A | t | 钢构架整修
|  |  |  | 1-1-2-7 | A | m | 屋面泛水、檐口滴水线整修
|  |  |  | 1-1-2-8 | A | 个 | 老虎窗整修
|  |  |  | 1-1-2-9 | A | ㎡ | 平屋面防水层整修
|  |  |  | 1-1-2-10 | A | ㎡ | 天沟防水整修
|  |  |  | 1-1-2-11 | A | 个 | 屋面上人孔整修
|  |  |  | 1-1-2-12 | A | m | 屋面水箱防护栏杆整修
|  |  |  | 1-1-2-13 | A | 个 | 内天井防坠钢筋网片整修
|  |  | 树脂瓦屋面整修 | 1-1-2-14 | A | ㎡ | 屋面树脂瓦整修
|  |  |  | 1-1-2-15 | A | ㎡ | 原钢构件除锈刷漆
|  |  |  | 1-1-2-16 | A | m³ | 木檩条整修
|  |  |  | 1-1-2-17 | A | t | 钢构架整修
|  |  |  | 1-1-2-18 | A | m | 屋面泛水、檐口滴水线整修
|  |  |  | 1-1-2-19 | A | 个 | 老虎窗整修
|  |  |  | 1-1-2-20 | A | ㎡ | 平屋面防水层整修
|  |  |  | 1-1-2-21 | A | ㎡ | 天沟防水整修
|  |  |  | 1-1-2-22 | A | 个 | 屋面上人孔整修
|  |  |  | 1-1-2-23 | A | m | 屋面水箱防护栏杆整修
|  |  |  | 1-1-2-24 | A | 个 | 内天井防坠钢筋网片整修
|  | 平改坡 | 沥青瓦屋面 | 1-1-3-1 | A | ㎡ | 屋面沥青瓦新做
|  |  |  | 1-1-3-2 | A | m³ | 现浇钢筋混凝土天沟
|  |  |  | 1-1-3-3 | A | t | 钢屋架新做
|  |  |  | 1-1-3-4 | A | m³ | 木檩条新做
|  |  |  | 1-1-3-5 | A | ㎡ | 屋面板新做
|  |  |  | 1-1-3-6 | A | ㎡ | 屋面防水新做
|  |  |  | 1-1-3-7 | A | m³ | 现浇钢筋混凝土圈梁、卧梁
|  |  |  | 1-1-3-8 | A | m | 屋面泛水、檐口滴水线新做
|  |  |  | 1-1-3-9 | A | ㎡ | 平屋面防水层新做
|  |  |  | 1-1-3-10 | A | ㎡ | 现浇天沟防水新做
|  |  |  | 1-1-3-11 | A | 个 | 老虎窗新做
|  |  |  | 1-1-3-12 | A | 个 | 屋面上人孔整修
|  |  |  | 1-1-3-13 | A | m | 屋面水箱防护栏杆新做
|  |  |  | 1-1-3-14 | A | 个 | 内天井防坠钢筋网片新做
|  |  | 树脂瓦屋面 | 1-1-3-15 | A | ㎡ | 屋面树脂瓦新做
|  |  |  | 1-1-3-16 | A | m³ | 现浇钢筋混凝土天沟
|  |  |  | 1-1-3-17 | A | t | 钢屋架新做
|  |  |  | 1-1-3-18 | A | m³ | 木檩条新做
|  |  |  | 1-1-3-19 | A | m³ | 现浇钢筋混凝土圈梁、卧梁
|  |  |  | 1-1-3-20 | A | m | 屋面泛水、檐口滴水线新做
|  |  |  | 1-1-3-21 | A | ㎡ | 平屋面防水层新做
|  |  |  | 1-1-3-22 | A | ㎡ | 现浇天沟防水新做
|  |  |  | 1-1-3-23 | A | 个 | 老虎窗新做
|  |  |  | 1-1-3-24 | A | 个 | 屋面上人孔整修
|  |  |  | 1-1-3-25 | A | m | 屋面水箱防护栏杆新做
|  |  |  | 1-1-3-26 | A | 个 | 内天井防坠钢筋网片新做
|  | 防雷设施 | 避雷带、引下线、接地极 新做或整修 | 1-1-4-1 | A | m | 避雷带、引下线、接地极新做或整修
| 外立面 | 外墙面 | 隔热反射涂料涂刷 | 1-2-1-1 | A | ㎡ | 隔热反射涂料涂刷
|  |  |  | 1-2-1-2 | A | ㎡ | 防水新做
|  |  |  | 1-2-1-3 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  | 弹性涂料涂刷 | 1-2-1-4 | A | ㎡ | 弹性涂料涂刷
|  |  |  | 1-2-1-5 | A | ㎡ | 防水新做
|  |  |  | 1-2-1-6 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  | 真石漆面层更新 | 1-2-1-7 | B | ㎡ |  | 涂料改真石漆（一层半及以下部位）
|  |  |  | 1-2-1-8 | A | ㎡ | 防水新做
|  |  |  | 1-2-1-9 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  |  | 1-2-1-10 | C | ㎡ |  |  | 涂料改真石漆(一层半以上部位)
|  |  | 面砖墙面整修 | 1-2-1-11 | A | ㎡ | 面砖整修
|  |  |  | 1-2-1-12 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  | 面砖改涂料墙面 | 1-2-1-13 | B | ㎡ |  | 面砖（马赛克）墙面改涂料饰面
|  |  |  | 1-2-1-14 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  | 清水墙面整修 | 1-2-1-15 | A | ㎡ | 清水墙面整修
|  |  |  | 1-2-1-16 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  | 水刷石墙面整修 | 1-2-1-17 | A | ㎡ | 水刷石墙面整修
|  |  |  | 1-2-1-18 | A | ㎡ | 基层处理（修粉）
|  |  | 台口线整修 | 1-2-1-19 | A | m | 台口线整修
|  | 外露及悬挂物 | 原有空调外机支架整修 | 1-2-2-1 | A | 个 | 原有空调外机支架整修
|  |  | 原有球门晒衣架整修 | 1-2-2-2 | A | 套 | 原有球门晒衣架整修
|  |  | 原有铁艺栏杆整修 | 1-2-2-3 | A | m | 原有铁艺栏杆整修
| 公共部位 | 平顶、 墙面 | 内墙及平顶涂料更新 | 1-3-1-1 | A | ㎡ | 内墙及平顶涂料更新
|  |  | 面砖墙裙整修 | 1-3-1-2 | A | ㎡ | 面砖墙裙整修
|  | 地面 | 水泥砂浆楼地面整修 | 1-3-2-1 | A | ㎡ | 水泥砂浆楼地面整修
|  |  |  | 1-3-2-2 | A | 步 | 楼梯踏步整修
|  |  | 地砖楼地面整修 | 1-3-2-3 | A | ㎡ | 地砖楼地面整修
|  |  |  | 1-3-2-4 | A | 步 | 楼梯踏步整修
|  | 楼梯、栏板、栏杆、扶手 | 金属扶手、栏杆整修 | 1-3-3-1 | A | m | 金属扶手、栏杆整修
|  |  | 砌体（混凝土）扶手、栏杆（板）整修 | 1-3-3-2 | A | ㎡ | 砌体（混凝土）扶手、栏杆（板）整修
|  |  | 靠墙扶手新做 | 1-3-3-3 | B | m |  | 靠墙扶手新做
|  | 门、窗 | 楼道窗整修 | 1-3-4-1 | A | ㎡ | 楼道窗整修
|  |  | 楼道钢窗更换铝合金窗 | 1-3-4-2 | C | ㎡ |  |  | 楼道钢窗更换铝合金窗
|  |  | 单元防盗门整修 | 1-3-4-3 | A | ㎡ | 单元防盗门整修
|  |  | 单元防盗门拆换 | 1-3-4-4 | A | ㎡ | 单元防盗门拆换
|  |  | 单元门头整修 | 1-3-4-5 | A | 个 | 单元门头整修
|  |  | 单元门头新做 | 1-3-4-6 | C | 个 |  |  | 单元门头新做
|  | 楼道管线 | 强、弱电线、网线等整理 | 1-3-5-1 | A | m | 强、弱电线、网线等整理
|  | 其他设施 | 明沟、散水整修 | 1-3-6-1 | A | m | 明沟、散水整修
|  |  | 信报箱拆换 | 1-3-6-2 | B | 户 |  | 信报箱拆换
|  |  | 单元门门禁拆装 | 1-3-6-3 | B | 套 |  | 单元门门禁拆装
|  |  | 单元门台阶、踏步整修 | 1-3-6-4 | A | ㎡ | 单元门台阶、踏步整修
|  |  | 楼道灯具及开关拆换 | 1-3-6-5 | A | 套 | 楼道灯具及开关拆换
|  |  | 楼栋、楼层标识新做 | 1-3-6-6 | A | 个 | 楼栋、楼层标识新做
|  |  | 楼梯间临时休息座椅整修 | 1-3-6-7 | A | 套 | 楼梯间临时休息座椅整修
|  |  | 楼梯间临时休息座椅新增 | 1-3-6-8 | B | 套 |  | 楼梯间临时休息座椅新增
|  | 给排水管道、配件 | 雨水管拆换 | 1-3-7-1 | A | m | 雨水管拆换
|  |  | 空调冷凝水管拆换 | 1-3-7-2 | A | m | 空调冷凝水管拆换
|  |  | 废水管拆换 | 1-3-7-3 | A | m | 废水管拆换
|  |  | 屋面水箱外部翻新 | 1-3-7-4 | A | 个 | 屋面水箱外部翻新
室外总体 | 小区附属设施 | 道路、场地 | 沥青路面整修 | 2-1-1-1 | A | ㎡ | 沥青路面整修
|  |  | 混凝土路面翻做 | 2-1-1-2 | A | ㎡ | 混凝土路面翻做
|  |  | 侧石整修 | 2-1-1-3 | A | m | 侧石整修
|  |  | 平石整修 | 2-1-1-4 | A | m | 平石整修
|  |  | 侧石刷漆 | 2-1-1-5 | C | m |  |  | 侧石刷漆
|  |  | 混凝土路面加罩沥青面层 | 2-1-1-6 | C | ㎡ |  |  | 混凝土路面加罩沥青面层
|  | 排水设施 | 窨井整修 | 2-1-2-1 | A | 个 | 窨井整修
|  | 路灯 | 普通路灯拆换 | 2-1-3-1 | A | 套 | 普通路灯拆换
|  |  | 普通墙角灯拆换 | 2-1-3-2 | A | 套 | 普通墙角灯拆换
|  | 监控 | 监控系统更新 | 2-1-4-1 | C | 个 |  |  | 监控系统更新
|  |  | 监控系统新做 | 2-1-4-2 | C | 个 |  |  | 监控系统新做
|  | 小区围墙 | 围墙整修 | 2-1-5-1 | A | ㎡ | 围墙整修
|  |  | 金属栏杆整修 | 2-1-5-2 | A | m | 金属栏杆整修
|  |  | 砼栏杆整修 | 2-1-5-3 | A | m | 砼栏杆整修
|  |  | 围墙新做 | 2-1-5-4 | C | ㎡ |  |  | 围墙新做
|  | 小区门头及门卫 | 小区门头整修 | 2-1-6-1 | A | 个 | 小区门头整修
|  |  | 小区门头新做 | 2-1-6-2 | C | 个 |  |  | 小区门头新做
|  |  | 门卫室整修 | 2-1-6-3 | A | ㎡ | 门卫室整修
|  |  | 道闸系统更新 | 2-1-6-4 | C | 套 |  |  | 道闸系统更新
|  | 附属用房 | 水泵房、变电房、居委会等配套用房的屋面及外立面整修 | 2-1-7-1 | A | ㎡ | 水泵房、变电房、居委会等配套用房的屋面及外立面整修
|  |  | 垃圾房整修 | 2-1-7-2 | A | ㎡ | 垃圾房整修
|  |  | 垃圾房新做 | 2-1-7-3 | C | ㎡ |  |  | 垃圾房新做
|  |  | 垃圾分类回收设施新做 | 2-1-7-4 | C | 个 |  |  | 垃圾分类回收设施新做
|  | 便民服务设施 | 小区广场整修 | 2-1-8-1 | A | ㎡ | 小区广场整修
|  |  | 健身步道新做 | 2-1-8-2 | C | ㎡ |  |  | 健身步道新做
|  |  | 室外休闲座椅新做 | 2-1-8-3 | C | 套 |  |  | 室外休闲座椅新做
|  |  | 养老托幼设施 | 2-1-8-4 | C | 项 |  |  | 养老托幼设施
|  |  | 社区综合服务设施 | 2-1-8-5 | C | 项 |  |  | 社区综合服务设施
|  | 室外雨污水管 | 雨污水管道疏通 | 2-1-9-1 | A | m | 雨污水管道疏通
| 其他项目 | 节能、绿色改造 | 节能、绿色改造 | 2-2-1-1 | B | 项 |  | 节能、绿色改造
|  | 小区绿化 | 绿地植被补种 | 2-2-2-1 | A | ㎡ | 绿地植被补种
|  |  | 绿化更新 | 2-2-2-2 | C | ㎡ |  |  | 绿化更新
|  |  | 景观更新 | 2-2-2-3 | C | ㎡ |  |  | 景观更新
维护 | 维护措施 | 钢管脚手架 | 扣件式脚手架搭拆 | 3-1-1-1 | A | ㎡ | 扣件式脚手搭拆
|  |  | 盘扣式脚手架搭拆 | 3-1-1-2 | A | ㎡ | 盘扣式脚手架搭拆
|  |  | 钢管走道防护架搭拆 | 3-1-1-3 | A | ㎡ | 钢管走道防护架搭拆
|  | 高压线 | 高压线防护 | 3-1-2-1 | A | m | 高压线防护
同步实施专项工程 | 架空线落地 | 管道工程 | 新建管道 | 4-1-1-1 | B | m |  | 新建管道
|  | 线缆工程 | 新建线缆 | 4-1-2-1 | B | m |  | 新建线缆
|  |  | 光交接箱 | 4-1-2-2 | B | 个 |  | 光交接箱
| 海绵化改造 |  | 屋面、路面、绿化、停车位、雨水收集等海绵化改造 | 4-2-1-1 | C | ㎡ |  |  | 屋面、路面、绿化、停车位、雨水收集等海绵化改造
| 雨污水改造 |  | 雨污水管局部整修 | 4-3-1-1 | B | m |  | 雨污水管局部整修
| 雨污水管混接改造 |  | 新装雨水立管 | 4-4-1-1 | B | m |  | 新装雨水立管
|  |  | 阳台污水管改造 | 4-4-1-2 | B | m |  | 阳台污水管改造
|  |  | 雨水管新排 | 4-4-1-3 | B | m |  | 雨水管新排
|  |  | 排水井新做 | 4-4-1-4 | B | 个 |  | 排水井新做
|  |  | 小区出门井新做 | 4-4-1-5 | B | 个 |  | 小区出门井新做
|  |  | 污水管新排 | 4-4-1-6 | B | m |  | 污水管新排
|  |  | 窨井新做 | 4-4-1-7 | B | 个 |  | 窨井新做
|  |  | 窨井拆做 | 4-4-1-8 | B | 个 |  | 窨井拆做
|  |  | 水封井新做 | 4-4-1-9 | B | 个 |  | 水封井新做
|  |  | 绿化修复 | 4-4-1-10 | B | ㎡ |  | 绿化修复
|  |  | 新建污水格栅井 | 4-4-1-11 | B | 个 |  | 新建污水格栅井
|  |  | 化粪池拆除及改造 | 4-4-1-12 | B | 个 |  | 化粪池拆除及改造
|  |  | 出户管改造 | 4-4-1-13 | B | m |  | 出户管改造
|  |  | 混凝土路面翻做 | 4-4-1-14 | B | ㎡ |  | 混凝土路面翻做
|  |  | 侧石翻做 | 4-4-1-15 | B | m |  | 侧石翻做
|  |  | 平石翻做 | 4-4-1-16 | B | m |  | 平石翻做
|  |  | 混凝土路面加罩沥青面层 | 4-4-1-17 | C | ㎡ |  |  | 混凝土路面加罩沥青面层
|  |  | 沥青路面修补 | 4-4-1-18 | B | ㎡ |  | 沥青路面修补
| 无障碍设施 |  | 无障碍设施整修 | 4-5-1-1 | A | m | 无障碍设施整修
|  |  | 无障碍坡道及栏杆新做 | 4-5-1-2 | B | m |  | 无障碍坡道及栏杆新做
| 非/机动车改造 |  | 非机动车库整修 | 4-6-1-1 | B | ㎡ |  | 非机动车库整修
|  |  | 非机动车棚整修 | 4-6-1-2 | B | ㎡ |  | 非机动车棚整修
|  |  | 非机动车棚新做 | 4-6-1-3 | C | ㎡ |  |  | 非机动车棚新做
|  |  | 非机动车充电桩电管预埋 | 4-6-1-4 | B | m |  | 非机动车充电桩电管预埋
| 智能配送 |  | 智能化快递物流、无接触配送场地硬化及电管预埋 | 4-7-1-1 | B | ㎡ |  | 智能化快递物流、无接触配送场地硬化及电管预埋
| 智能化合杆集成 |  | 智能化合杆 | 4-8-1-1 | B | 套 |  | 智能化合杆
| 管线迁移 |  | 加梯管线迁移 | 4-9-1-1 | B | 单元 |  | 加梯管线迁移
查勘费
设计费
|  |  | 工程招标费 | [11 empty] | 沪建计联〔2005〕834号
|  |  | 工程监理费 | [11 empty] | 发改价格〔2007〕670号
|  |  | 财务监理费 | [11 empty] | 沪建计联〔2005〕834号/沪发改投〔2016〕70号
|  |  | 财务审计费 | [11 empty] | 沪住修缮〔20016〕12号
实施单位管理费
|  |  | 白蚂蚁防治费 | [11 empty] | 沪发改规范〔2020〕21 号 财建(2016)504号
预备费 |  |  | 预备费 | [11 empty] | 不可超一类费+二类费的5%
0