

附件一：
项目名称：



[bookmark: _GoBack]高层住宅屋面及相关设施改造科目明细表
项目地址：                                                     建筑面积：              自然幢数：       单元数：       层数：        户数：


	分类
	部位
	具体部位
	修缮类目
	编码
	类型
	计量单位
	修缮科目及分项
	工作量
	单价
	计价

	
	
	
	
	
	
	
	基础项
	完善项
	提升项
	
	
	基础项
	完善项
	提升项

	





























房屋本体
	



屋面
	


平屋面
	保温层翻做
	1-1-1-1
	A
	㎡
	保温层翻做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	隔热板翻做
	1-1-1-2
	A
	㎡
	隔热板翻做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	防水层翻做
	1-1-1-3
	A
	㎡
	防水层翻做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	天沟防水翻做
	1-1-1-4
	A
	㎡
	天沟防水翻做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	女儿墙整修
	1-1-1-5
	A
	㎡
	女儿墙整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	烟道整修
	1-1-1-6
	A
	㎡
	烟道整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	防雷设施
	避雷带、避雷针、引下线 、接地极整修
	1-1-2-1
	A
	m
	避雷带、避雷针、引下线、接地极整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	避雷带、避雷针、引下线 、接地极新做
	1-1-2-2
	B
	m
	
	避雷带、避雷针、引下线、接地极新做
	
	
	
	
	
	

	
	








外立面
	






外墙面
	外墙面基层整修
	1-2-1-1-1
	A
	㎡
	防水新做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1-2-1-1-2
	A
	㎡
	基层处理（修粉）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	隔热反射涂料涂刷
	1-2-1-2
	A
	㎡
	隔热反射涂料涂刷
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弹性涂料涂刷
	1-2-1-3
	A
	㎡
	弹性涂料涂刷
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	真石漆面层更新
	1-2-1-4-1
	B
	㎡
	
	涂料改真石漆（二层及以下部位）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1-2-1-4-2
	C
	㎡
	
	
	涂料改真石漆（二层以上部位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	面砖（马赛克）整修
	1-2-1-5
	B
	㎡
	
	面砖（马赛克）整修
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	面砖（马赛克）墙面改涂料饰面
	1-2-1-6
	B
	㎡
	
	面砖（马赛克）改涂料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水刷石墙面整修
	1-2-1-7
	A
	㎡
	水刷石墙面整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	台口线整修
	1-2-1-8
	A
	㎡
	台口线整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙面高压注浆
	1-2-1-9
	A
	㎡
	墙面高压注浆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	出屋面附属用房整修
	1-2-1-10
	A
	㎡
	出屋面附属用房整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
外露及外立面附属设施
	原有空调外机支架检修
	1-2-2-1
	A
	个
	原有空调外机支架检修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	原有晒衣架检修
	1-2-2-2
	A
	套
	原有晒衣架检修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	原有铁艺栏杆整修
	1-2-2-3
	A
	㎡
	原有铁艺栏杆整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
平顶、墙面
	内墙及平顶涂料整修
	1-3-1-1
	A
	㎡
	内墙及平顶涂料整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	面砖墙裙整修
	1-3-1-2
	A
	㎡
	面砖墙裙整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	面砖墙裙新做
	1-3-1-3
	C
	㎡
	
	
	面砖墙裙新做
	
	
	
	
	

	
	
	
	水泥砂浆楼地面整修
	1-3-2-1
	A
	㎡
	水泥砂浆楼地面整修
	
	
	
	
	
	
	





	
	









公共部位
	地面
	饰面楼地面整修
	1-3-2-2
	A
	㎡
	饰面楼地面整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	饰面楼地面新做
	1-3-2-3
	C
	㎡
	
	
	饰面楼地面新做
	
	
	
	
	

	
	
	楼梯、栏板、栏杆、扶手
	扶手、栏杆、栏板整修
	1-3-3-1
	A
	㎡
	扶手、栏杆、栏板整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	靠墙扶手新做
	1-3-3-2
	B
	㎡
	
	靠墙扶手新做
	
	
	
	
	
	

	
	
	



门、窗
	公用部位窗整修
	1-3-4-1
	A
	㎡
	公用部位窗整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	公共部位窗更换
	1-3-4-2
	B
	㎡
	
	公共部位窗更换
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元防盗门整修
	1-3-4-3
	A
	㎡
	单元防盗门整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元防盗门拆换
	1-3-4-4
	B
	㎡
	
	单元防盗门拆换
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元门头整修
	1-3-4-5
	A
	㎡
	单元门头 整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元门头新做
	1-3-4-6
	C
	㎡
	
	
	单元门头新做
	
	
	
	
	

	
	
	
	电梯门套整修
	1-3-4-7
	B
	m
	
	电梯门套整修
	
	
	
	
	
	

	
	
	公用部位管线
	强、弱电线、网线等整理
	1-3-5-1
	A
	m
	强、弱电线、网线等 整理
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


其他设施
	明沟、散水整修
	1-3-6-1
	A
	m
	明沟、散水 整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	信报箱拆换
	1-3-6-2
	B
	户
	
	信报箱拆换
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元门门禁拆装
	1-3-6-3
	A
	套
	单元门门禁拆装
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元门台阶、踏步整修
	1-3-6-4
	A
	㎡
	单元门台阶、踏步 整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	公用部位灯具及开关拆换
	1-3-6-5
	A
	个
	公用部位灯具及开关拆换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	楼栋、楼层标识新做
	1-3-6-6
	A
	个
	楼栋、楼层标识 新做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
给排水管道、配件
	雨水管拆换
	1-3-7-1
	A
	m
	雨水管拆换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空调冷凝水管拆换
	1-3-7-2
	A
	m
	空调冷凝水管拆换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	废水管拆换
	1-3-7-3
	A
	m
	废水管拆换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


道路、场地
	沥青路面整修
	2-1-1-1
	A
	㎡
	沥青路面整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土路面翻做
	2-1-1-2
	A
	㎡
	混凝土路面翻做
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	侧石整修
	2-1-1-3
	A
	m
	侧石整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平石整修
	2-1-1-4
	A
	m
	平石整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	侧石刷漆
	2-1-1-5
	B
	m
	
	侧石刷漆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土路面加罩沥青面层
	2-1-1-6
	B
	㎡
	
	混凝土路面加罩沥青面层
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水设施
	窨井整修
	2-1-2-1
	A
	个
	窨井整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	路灯
	普通路灯拆换
	2-1-3-1
	A
	套
	普通路灯拆换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	草坪灯 拆换
	2-1-3-2
	A
	套
	普通草坪灯 拆换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	监控
	监控系统更新
	2-1-4-1
	C
	个
	
	
	监控系统更新
	
	
	
	
	





	








室外总体
	





小区附属设施
	监控
	监控系统新做
	2-1-4-2
	C
	个
	
	
	监控系统新做
	
	
	
	
	

	
	
	

小区围墙
	围墙整修
	2-1-5-1
	A
	㎡
	围墙整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	金属栏杆整修
	2-1-5-2
	A
	m
	金属栏杆整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	砼栏杆整修
	2-1-5-3
	A
	m
	砼栏杆整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	围墙新做
	2-1-5-4
	C
	㎡
	
	
	围墙新做
	
	
	
	
	

	
	
	

小区门头及门卫
	小区门头整修
	2-1-6-1
	A
	个
	小区门头整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小区门头新做
	2-1-6-2
	C
	个
	
	
	小区门头新做
	
	
	
	
	

	
	
	
	门卫室整修
	2-1-6-3
	A
	㎡
	门卫室整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	道闸系统更新
	2-1-6-4
	C
	套
	
	
	道闸系统更新
	
	
	
	
	

	
	
	

附属用房
	水泵房 、变 电房 、居 委会等配套用房的屋面及外立面整修
	2-1-7-1
	A
	㎡
	水泵房 、变电房 、居委会等配套用房的屋面及外立面整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垃圾房整修
	2-1-7-2
	A
	㎡
	垃圾房整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垃圾房新做
	2-1-7-3
	C
	㎡
	
	
	垃圾房新做
	
	
	
	
	

	
	
	
	垃圾分类回收设施新做
	2-1-7-4
	C
	个
	
	
	垃圾分类回收设施新做
	
	
	
	
	

	
	
	

便民服务设施
	小区广场整修
	2-1-8-1
	A
	㎡
	小区广场整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	健身步道新做
	2-1-8-2
	C
	㎡
	
	
	健身步道新做
	
	
	
	
	

	
	
	
	室外休闲座椅新做
	2-1-8-3
	C
	套
	
	
	室外休闲座椅新做
	
	
	
	
	

	
	
	
	养老托幼设施
	2-1-8-4
	C
	项
	
	
	养老托幼设施
	
	
	
	
	

	
	
	
	社区综合服务设施
	2-1-8-5
	C
	项
	
	
	社区综合服务设施
	
	
	
	
	

	
	
	室外雨污水管
	雨污水管道疏通
	2-1-9-1
	A
	m
	雨污水管道疏通
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	雨污水管局部整修
	2-1-9-2
	B
	m
	
	雨污水管局部整修
	
	
	
	
	
	

	
	

其它项目
	节能、绿色改造
	节能、绿色改造
	2-2-1-1
	C
	㎡
	
	
	节能、绿色改造
	
	
	
	
	

	
	
	

小区绿化
	绿地植被补种
	2-2-2-1
	A
	㎡
	绿地植被补种
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	绿化更新
	2-2-2-2
	C
	㎡
	
	
	绿化更新
	
	
	
	
	

	
	
	
	景观更新
	2-2-2-3
	C
	㎡
	
	
	景观更新
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直绿化
	2-2-2-4
	C
	㎡
	
	
	垂直绿化
	
	
	
	
	

	



维护
	



维护措施
	

钢管脚手架
	扣件式脚手架搭拆
	3-1-1-1
	A
	㎡
	扣件式脚手搭拆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	盘扣式脚手架搭拆
	3-1-1-2
	B
	㎡
	
	盘扣式脚手架搭拆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门式脚手架搭拆
	3-1-1-3
	B
	㎡
	
	门式脚手架搭拆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钢管走道防护架搭拆
	3-1-1-4
	A
	㎡
	钢管走道防护架搭拆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	吊篮
	吊篮安拆
	3-1-2-1
	A
	台
	吊篮安拆
	
	
	
	
	
	
	





	
	
	垂直运输
	人货电梯安拆
	3-1-3-1
	A
	台
	人货电梯安拆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高压架空线
	高压架空线防护
	3-1-4-1
	A
	m
	高压架空线防护
	
	
	
	
	
	
	

	































同步实施工程
	


信息通信架空线入地
	管道工程
	新建管道
	4-1-1-1
	A
	m
	新建管道
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
线缆工程
	新建线缆（各运营商）
	4-1-2-1
	C
	m
	
	
	新建线缆（各运营商）
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建线缆（东方有线）
	4-1-2-2
	B
	m
	
	新建线缆（东方有线）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	光交接箱
	4-1-2-3
	C
	个
	
	
	光交接箱
	
	
	
	
	

	
	
	割接工程
	线缆割接（各运营商）
	4-1-3-1
	B
	m
	
	线缆割接（各运营商）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	线缆割接（东方有线）
	4-1-3-2
	C
	m
	
	
	线缆割接(东方有线）
	
	
	
	
	

	
	海绵化改造
	海绵化改造
	屋面、路面、绿化、停车位、雨水收集等海绵化改造
	4-2-1-1
	B
	㎡
	
	屋面、路面、绿化、停车位、雨水收集等海绵化改造
	
	
	
	
	
	

	
	









雨污水管混接改造
	









雨污水管混接改造
	新装雨水立管
	4-3-1-1
	B
	m
	
	新装雨水立管
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阳台污水管改造
	4-3-1-2
	B
	m
	
	阳台污水管改造
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	雨水管新排
	4-3-1-3
	B
	m
	
	雨水管新排
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	排水井新做
	4-3-1-4
	B
	个
	
	排水井新做
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小区出门井新做
	4-3-1-5
	B
	个
	
	小区出门井新做
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	污水管新排
	4-3-1-6
	B
	m
	
	污水管新排
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	窨井新做
	4-3-1-7
	B
	个
	
	窨井新做
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	窨井拆做
	4-3-1-8
	B
	个
	
	窨井拆做
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水封井新做
	4-3-1-9
	B
	个
	
	水封井新做
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	绿化修复
	4-3-1-10
	B
	㎡
	
	绿化修复
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建污水格栅井
	4-3-1-11
	B
	个
	
	新建污水格栅井
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	化粪池拆除
	4-3-1-12
	B
	个
	
	化粪池拆除
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	出户管改造
	4-3-1-13
	B
	m
	
	出户管改造
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土路面修补
	4-3-1-14
	B
	㎡
	
	混凝土路面修补
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	侧石修补
	4-3-1-15
	B
	m
	
	侧石修补
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平石修补
	4-3-1-16
	B
	m
	
	平石修补
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土路面加罩沥青面层
	4-3-1-17
	B
	㎡
	
	混凝土路面加罩沥青面层
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	沥青路面修补
	4-3-1-18
	B
	㎡
	
	沥青路面修补
	
	
	
	
	
	

	
	无障碍设施改造
	无障碍设施
	无障碍设施整修
	4-4-1-1
	A
	m
	无障碍设施整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	无障碍坡道及栏杆新做
	4-4-1-2
	B
	m
	
	无障碍坡道及栏杆新做
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	非机动车库整修
	4-5-1-1
	B
	㎡
	
	非机动车库整修
	
	
	
	
	
	





	
	非机动车库/棚改造
	非机动车库/棚改造
	非机动车棚整修
	4-5-1-2
	B
	㎡
	
	非机动车棚整修
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	非机动车棚新做
	4-5-1-3
	C
	㎡
	
	
	非机动车棚新做
	
	
	
	
	

	
	
	非机动车充电设施改造
	非机动车充电桩电管预埋
	4-5-2-1
	B
	m
	
	非机动车充电桩电管预埋
	
	
	
	
	
	

	
	智能末端配送设施（智能快件箱）服务场所
	智能配送
	智能化快递物流、无接触配送场地硬化及电管预埋
	4-6-1-1
	B
	㎡
	
	智能化快递物流、无接触配送场地硬化及电管预埋
	
	
	
	
	
	

	
	智能化改造
	智能化合杆集成
	智能化合杆
	4-7-1-1
	C
	套
	
	
	智能化合杆
	
	
	
	
	

	
	








消防设施
	




房屋
消防设施
	防火门整修
	4-8-1-1
	A
	个
	防火门整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消火栓及灭火器整修
	4-8-1-2
	A
	个
	消火栓及灭火器整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防喷淋整修
	4-8-1-3
	A
	m
	消防喷淋整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防管道整修
	4-8-1-4
	A
	m
	消防管道整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防泵房整修
	4-8-1-5
	A
	个
	消防泵房整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防控制室整修
	4-8-1-6
	A
	个
	消防控制室整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	烟感报警器整修
	4-8-1-7
	A
	个
	烟感报警器整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	疏散指示标志整修
	4-8-1-8
	A
	个
	疏散指示标志整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	应急照明灯整修
	4-8-1-9
	A
	个
	应急照明灯整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
非机动车库/棚消防设施
	消防喷淋整修
	4-8-2-1
	A
	m
	消防喷淋整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	烟感报警器整修
	4-8-2-2
	A
	个
	烟感报警器整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灭火器归整
	4-8-2-3
	A
	个
	灭火器归整
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

室外消防设施
	室外消火栓整修
	4-8-3-1
	A
	个
	室外消火栓整修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防通道划线
	4-8-3-2
	A
	个
	消防通道划线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防登高场地划线
	4-8-3-3
	A
	个
	消防登高场地划线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防供水空管敷设
	4-8-3-4
	C
	m
	
	
	消防供水空管敷设
	
	
	
	
	

	



建设工程其他费
	查勘费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程招标费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	财务监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	审图费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	竣工财务决算审计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实施单位管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	预备费
	预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



